## Лист1
План работ ЦТАИ по обслуживанию СИ на апрель 2019
№ | Наименование СИ или технологического параметра |  | Тип СИ | Заводской номер | Вид работы | Периодичность работы, мес | ФИО исполнителя | Отметка об исполнении
| KKS | Наименование
СИ температуры
1 | 42EGA11CT001 | Темп мазута в напорном трубопроводе насоса 42EGC11AP001 | ТС-1187 50П | 3723 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н. | 2019-04-23
2 | 42EGA12CT001 | Темп мазута в напорном трубопроводе насоса 42EGC12AP001 | ТС-1187 50П | 3724 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н. | 2019-04-23
3 | 42EGB10CT001 | Температура мазута в резерв. 42EGB10BB001 (500 мм от верха) | ТС-1187 50П | 4193 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н. | 2019-04-23
4 | 42EGB10CT002 | Температура мазута в резерв. 42EGB10BB001 (посередине) | ТС-1187 50П | 4195 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н. | 2019-04-23
5 | 42EGB10CT003 | Температура мазута в резерв. 42EGB10BB001 (500 мм от днища) | ТС-1187 50П | 4188 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н. | 2019-04-23
6 | 42EGB11CT001 | Температура мазута в резерв. 42EGB11BB001 (500 мм от верха) | ТС-1187 50П | 4194 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н. | 2019-04-23
7 | 42EGB11CT002 | Температура мазута в резерв. 42EGB11BB001 (посередине) | ТС-1187 50П | 4192 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н. | 2019-04-23
8 | 42EGB11CT003 | Температура мазута в резерв. 42EGB11BB001 (500 мм от днища) | ТС-1187 50П | 4191 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
9 | 42EGB12CT001 | Температура мазута в резерв. 42EGB12BB001 (500 мм от верха) | ТС-1187 50П | 4189 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
10 | 42EGB12CT002 | Температура мазута в резерв. 42EGB12BB001 (посередине) | ТС-1187 50П | 4187 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
11 | 42EGB12CT003 | Температура мазута в резерв. 42EGB12BB001 (500 мм от днища) | ТС-1187 50П | 4190 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
12 | 42EGD30CT001 | Температура мазута от склада мазута | ТС-1187 50П | 4196 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
13 | 42EGD41CT001 | Температура мазута после подогревателя 42EGD41AH001 | ТС-1187 50П | 3193 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
14 | 42EGD42CT001 | Температура мазута после подогревателя 42EGD42AH001 | ТС-1187 50П | 3195 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
15 | 42EGD51CT001 | Температура мазута в напор.мазут-де к водогр.кот.и в гл.кор. | ТС-1187 50П | 3194 | Протяжка контактов | 6 | Елеев С.Н.
Манометры
79 | 10LBA30CP501 | Давление пара перед ГПЗ | РОСМА ТМ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В. | 2019-04-13
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В. | 2019-04-13
80 | 10LBA40CP501 | Давление пара в паропроводе подвода пара перед главной паровой задвижкой 10LBA40AA001 низкого давления | РОСМА ТМ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В. | 2019-04-13
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В. | 2019-04-13
81 | 10LBA70CP501 | Давление пара на трубопроводе НД перед расходомером 10LBA70CF001 | РОСМА ТМ5 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В. | 2019-04-13
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В. | 2019-04-13
82 | 10LBG10CP051 | Давление пара к эжекторам от деаэратора | РОСМА ТМ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В.
83 | 10LBG11CP052 | Давление пара перед эжекторами - НД | РОСМА ТМ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В.
84 | 10LBG12CP501 | Давление пара перед эжектором расхолаживания | РОСМА ТМВ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В.
85 | 10LBG30CP501 | Давление пара к коллектору уплотнений | РОСМА ТМ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В.
86 | 10LBG40CP051 | Давление пара от деаэратора к эжектору циркуляционной системы | РОСМА ТМ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В.
87 | 10LBG40CP501 | Давление пара в коллекторе уплотнений | РОСМА ТМВ6 | б/н | Очистка от пыли | 3 | Маршинова П.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Маршинова П.В.
СИ давления/перепада
153 | 11MBP01CP001 | Давление газа перед отсечным клапаном | Rosemount-2088 |  | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
154 | 11MBP03CP002(003) | Перепад на газовых фильтрах | Rosemount-3051 | 9292883 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
155 | 11MBP40CP001 | Давление газа за ПЗК | Rosemount-3051 | 9298115 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
156 | 11MBP41CP004 | Перепад давления газа на рег.клапане | Rosemount-3051 | 9300721 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
157 | 11MBP41CP006 | Давление газа за рег.клапаном | Rosemount-3051 | 9298116 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
158 | 11MBP43CP004 | Перепад давления газа на рег.клапане | Rosemount-3051 | 9300722 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
159 | 11MBP43CP006 | Давление газа за рег.клапаном | Rosemount-3051 | 9298117 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
160 | 11MBP43CP011 | Давление газа на запальник | Rosemount-3051 |  | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
161 | 14HAC50CP001 | Давление питательной воды после экономайзера котла №1 | Метран-75 | 1486993 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
162 | 14HHF01CP001 | Давление мазута перед клапаном отсекателем | Метран-75 | 1487007 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
163 | 14HHF01CP005 | Давление мазута перед РК 15HHF01AA801 парового котла №1 | Метран-75 | 1487016 | Очистка от пыли | 3 | Ислентьев А.С.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Ислентьев А.С.
164 | 14HHG01CP001 | Давление газа перед газовым блоком котла | Метран-75 | 1487045 | Очистка от пыли | 3 | Романов Т.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Романов Т.В.
[5 empty] | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
165 | 14HHG01CP004 | Давление газа на подводе к котлу | Метран-75 | 1487042 | Очистка от пыли | 3 | Романов Т.В.
[5 empty] | Продувка ИЛ | 3 | Романов Т.В.
[5 empty] | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
166 | 14HHG02CP001 | Давление газа на горелку между клапанами газового блока | Метран-75 | 1487050 | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
167 | 14HHG02CP002 | Давление газа на горелку между клапанами газового блока | Метран-75 | 1487049 | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
168 | 14LAB05CP001 | Давление питательной воды на котел №1 после ПЭН | Метран-75 | 1486991 | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
169 | 14LAY03CP001 | Давление питательной воды перед экономайзером котла №1 | Метран-75 | 1486994 | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
170 | 14LBA50CP001 | Давление перегретого пара от ПК №1 в выходном коллекторе | Метран-75 | 1485025 | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
171 | 14LBG03CP001 | Давление пара на калорифер перед регулятором | Метран-75 | 1486981 | Протяжка контактов | 6 | Романов Т.В.
Начальник ЦТАИ А.Ю. Кисельников