## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер Академической ТЭЦ
[5 empty] | ___________________ |  | А.В. Новоселов
«____» __________ 20___г.
График поверки средств
измерений цеха ТАИ на 2019 год
№ | Наименование СИ или технологического параметра |  | Тип СИ | Заводской номер | Предел (диапазон) измерений | Кл. точности | Периодичность поверки | Дата следующей поверки
| KKS | Наименование
СИ температуры
1 | 42EGA11CT001 | Темп мазута в напорном трубопроводе насоса 42EGC11AP001 | ТС-1187 50П | 3723 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
2 | 42EGA12CT001 | Темп мазута в напорном трубопроводе насоса 42EGC12AP001 | ТС-1187 50П | 3724 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
3 | 42EGB10CT001 | Температура мазута в резерв. 42EGB10BB001 (500 мм от верха) | ТС-1187 50П | 4193 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
4 | 42EGB10CT002 | Температура мазута в резерв. 42EGB10BB001 (посередине) | ТС-1187 50П | 4195 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
5 | 42EGB10CT003 | Температура мазута в резерв. 42EGB10BB001 (500 мм от днища) | ТС-1187 50П | 4188 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
6 | 42EGB11CT001 | Температура мазута в резерв. 42EGB11BB001 (500 мм от верха) | ТС-1187 50П | 4194 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
7 | 42EGB11CT002 | Температура мазута в резерв. 42EGB11BB001 (посередине) | ТС-1187 50П | 4192 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
8 | 42EGB11CT003 | Температура мазута в резерв. 42EGB11BB001 (500 мм от днища) | ТС-1187 50П | 4191 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
9 | 42EGB12CT001 | Температура мазута в резерв. 42EGB12BB001 (500 мм от верха) | ТС-1187 50П | 4189 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
10 | 42EGB12CT002 | Температура мазута в резерв. 42EGB12BB001 (посередине) | ТС-1187 50П | 4187 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
11 | 42EGB12CT003 | Температура мазута в резерв. 42EGB12BB001 (500 мм от днища) | ТС-1187 50П | 4190 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
12 | 42EGD30CT001 | Температура мазута от склада мазута | ТС-1187 50П | 4196 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
13 | 42EGD41CT001 | Температура мазута после подогревателя 42EGD41AH001 | ТС-1187 50П | 3193 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
14 | 42EGD42CT001 | Температура мазута после подогревателя 42EGD42AH001 | ТС-1187 50П | 3195 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
15 | 42EGD51CT001 | Температура мазута в напор.мазут-де к водогр.кот.и в гл.кор. | ТС-1187 50П | 3194 | -100…+250 ºС | 0.5% | 2 года
16 | 11MBP40CT007 | Температура газа за ПЗК | HERAEUS 2xPt |  | -20…100 0С |  | 1 год | 2019
17 | 41EKH10CT002 | Температура газа перед фильтрами | TR15 U400 DN40PN40 | H800D914154 | .-50…150 С |  | 2 года
18 | 41EKH27CT002 | Температура газа перед компрессором | TR15 U=250mm | H7007F14154 | .-50…150 С |  | 2 года
19 | 41EKH27CT003 | Температура газа на всасе 2-ой ступени | TR15 U=250mm SIL | H7008414154 | .-50…150 С |  | 2 года
20 | 41EKH27CT005 | Температура газа на нагнетании 3-ей ступени | TR15 U=190mm | H7007B14154 | .-50…150 С |  | 2 года
21 | 41EKH27CT006 | Температура газа на выходе из компрессора | TR15 U=190mm SIL | H7008214154 | .-50…150 С |  | 2 года
22 | 41EKH27CT903 | Температура газа перед компрессором | TR15 U=250mm | H7007E14154 | .-50…150 С |  | 2 года
23 | 41EKH28CT002 | Температура газа перед компрессором | TR15 U=250mm | H7008014154 | .-50…150 С |  | 2 года
24 | 41EKH28CT003 | Температура газа на всасе 2-ой ступени | TR15 U=250mm SIL | H7008514154 | .-50…150 С |  | 2 года
25 | 41EKH28CT005 | Температура газа на нагнетании 3-ей ступени | TR15 U=190mm | H7007D14154 | .-50…150 С |  | 2 года
26 | 41EKH28CT006 | Температура газа на выходе из компрессора | TR15 U=190mm SIL | H7008314154 | .-50…150 С |  | 2 года
27 | 41EKH28CT903 | Температура газа перед компрессором | TR15 U=250mm | H7008114154 | .-50…150 С |  | 2 года
СИ по другим видам измерения
28 | 00UBA01CQ001 | Конц-ия в каб.помещ.у ряда А | ГАНК-4РБ | 281 |  | 20% | 1 год | 2019
29 | 00UBA01CQ002 | Конц-ия в каб.помещ.у ряда Б | ГАНК-4РБ | 283 |  | 20% | 1 год | 2019
30 | 00UBA01CQ003 | Концентрация в складе элегаза | ГАНК-4РБ | 279 |  | 20% | 1 год | 2019
31 | 00UBA01CQ004 | Концентрация в помещении КРУЭ-110 кВ | ГАНК-4РБ | 282 |  | 20% | 1 год | 2019
32 | 00UBA01CQ005 | Концентрация в помещении КРУЭ-110 кВ | ГАНК-4РБ | 280 |  | 20% | 1 год | 2019
33 | 00UBP10CQ001 | Сод-ие Н2 в помещении аккум.й батареи №1 | ДАМ | 186 | 0...3 % |  | 1 год | 2019
34 | 00UBP10CQ002 | Сод-ие Н2 в помещении аккум.й батареи №1 | ДАМ | 184 | 0...3 % |  | 1 год | 2019
35 | 00UBP20CQ001 | Сод-ие Н2 в помещении аккум.й батареи №2 | ДАМ | 182 | 0...3 % |  | 1 год | 2019
36 | 00UBP20CQ002 | Сод-ие Н2 в помещении аккум.й батареи №2 | ДАМ | 183 | 0...3 % |  | 1 год | 2019
37 | 10HNA30CQ001 | Концентрация метана в теплом ящике | Гамма-100 |  | 0...5 % об |  | 1 год | 2019
38 | 10UHA01CQ001 | Концентрация СОв районе КУ оси Б-В ряд 2-3 | ДАХ-М-05-СО-200 | 189 | 0...200 мг/м³ |  | 1 год | 2019
39 | 10UHA01CQ002 | Концентрация СОв районе КУ оси Б-В ряд 2-3 | ДАХ-М-05-СО-200 | 307 | 0...200 мг/м³ |  | 1 год | 2019
40 | 10UHA01CQ003 | Концентрация СОу дымовой трубы оси Г-Г1 ряд 2-3 | ДАХ-М-05-СО-200 | 302 | 0...200 мг/м³ |  | 1 год | 2019
41 | 10HNE10CQ001 | Содержание газов SO2 | Анкат-410 | 13 | 0…3000 ppm |  | 1 год | 2019
|  | Содержание газов CO |  |  | 0…2000 ppm |  |  | 2019
|  | Содержание газов NO |  |  | 0…2000 ppm |  |  | 2019
|  | Содержание газов O2 |  |  | 0…21% |  |  | 2019
|  | Содержание газов CO2 |  |  | 0…2000 ppm |  |  | 2019
|  | Содержание газов NOx |  |  | 0…2000 ppm |  |  | 2019
42 | 11CYQ01CQ211 | Датчик загазованности | Tantronic TanGas Flow 2016net AG TAN-1104 | 7251.009 | 0…100% |  | 1 год | 2019
43 | 11CYQ01CQ212 | Датчик загазованности | Tantronic TanGas Flow 2016net AG TAN-1104 | 7251.010 | 0…100% |  | 1 год | 2019
44 | 11CYQ01CQ213 | Датчик загазованности | Tantronic TanGas Flow 2016net AG TAN-1104 | 7251.011 | 0…100% |  | 1 год | 2019
45 | GD001 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-02424 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
46 | GD002 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-02427 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
47 | GD003 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04192 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
48 | GD004 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04169 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
49 | GD005 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-02421 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
50 | GD006 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04181 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
51 | GD007 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04182 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
52 | GD008 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04195 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
53 | GD009 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04173 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
54 | GD010 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04179 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
55 | GD011 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04187 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
56 | GD012 | Газоанализатор в БППГ | Prima X I | а-01/13-04186 | 0…50 % НКПР |  | 1 год | 2019
57 | 14HNA01CQ001 | Содержание газов на выходе из парового котла №1 NO | Анкат | 10 | 0-100 % |  | 1 год | 2019
| 14HNA01CQ002 | Содержание газов на выходе из парового котла №1 CO |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 14HNA01CQ003 | Содержание газов на выходе из парового котла №1 СН4 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 14HNA01CQ004 | Содержание газов на выходе из парового котла №1 N02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 14HNA01CQ005 | Содержание газов на выходе из парового котла №1 С02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 14HNA01CQ006 | Содержание газов на выходе из парового котла №1 02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 14HNA01CQ007 | Содержание газов на выходе из парового котла №1 S02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
58 | 14UHA01CQ002 | Концентрация СО у ПКа №1 | ДАХ-М | 154 |  |  | 1 год | 2019
59 | 15HNA01CQ001 | Содержание газов на выходе из парового котла № 2 NO | Анкат | 9 | 0-100 % |  | 1 год | 2019
| 15HNA01CQ002 | Содержание газов на выходе из парового котла № 2 CO |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 15HNA01CQ003 | Содержание газов на выходе из парового котла № 2 СН4 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 15HNA01CQ004 | Содержание газов на выходе из парового котла № 2 N02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 15HNA01CQ005 | Содержание газов на выходе из парового котла № 2 С02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 15HNA01CQ006 | Содержание газов на выходе из парового котла № 2 02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
| 15HNA01CQ007 | Содержание газов на выходе из парового котла № 2 S02 |  |  | 0-100 % |  |  | 2019
60 | 15UHA01CQ002 | Концентрация СО у ПКа № 2 | ДАХ-М | 153 |  |  | 1 год | 2019
61 | 21HNQ01CQ001 | Сод-е О2 в уход. газах на вых. из котла в правом дымоходе | МАК-2000 | 530 | 0…20% |  | 1 год | 2019
| 21HNQ01CQ002 | Сод-е СО в уход. газах на вых. из котла в правом дымоходе |  |  | 0…2000 ppm |  |  | 2019
62 | 21HNQ02CQ001 | Сод-е О2 в уход. газах на вых. из котла в левом дымоходе | МАК-2000 | 529 | 0…20% |  | 1 год | 2019
| 21HNQ02CQ002 | Сод-е СО в уход. газах на вых. из котла в левом дымоходе |  |  | 0…2000 ppm |  |  | 2019
63 | 21HNQ10CQ005 | Содержание Nox в уход. газах на вых. в вентрубу |  | 531 | 0…100% |  |  | 2019
64 | 22HNA00CQ001 | Содержание кислорода в дымовых газах за котлом | ТДК-3М | 2758 | 0…21 % | 2% | 1 год | 2019
65 | 22HNA02CQ001 | Содержание О2 в дымовых газах перед дымовой трубой | МАК-2000-UMS | 588/15UMS | 0…25 % | 4% | 1 год | 2019
|  | Содержание NO в дымовых газах перед дымовой трубой |  |  | 0…2000 ppm | 10% |  | 2019
|  | Содержание CO в дымовых газах перед дымовой трубой |  |  | 0…5000 ppm | 10% |  | 2019
66 | 22UHA01CQ005 | Концентрация СО на выходе из котла | ДАХ-М-05 | 867/65 | 0…200 мг/м3 | 2% | 1 год | 2019
67 | 21SGY01CQ001 | Порог 1 загазованности СО | ЭССА-CO | 12105 | 0…100 мг/м3 |  | 1 год | 2019
|  |  |  | 19812 |  |  |  | 2019
|  |  |  | 19817 |  |  |  | 2019
|  |  |  | 19819 |  |  |  | 2019
|  |  |  | 19810 |  |  |  | 2019
|  |  |  | 19816 |  |  |  | 2019
68 | 21SGY02CQ001 | Порог 1 загазованности СН4 | ЭССА-CH4 | 12107 | 0…2,2 % |  | 1 год | 2019
69 | 13QCP00CQ001P | Концентрация хлора в отделении хранения NaClO | ДАХ-М | 3244 |  |  | 1 год | 2019
70 | 13QCP00CQ001P_1 | Концентрация хлора в помещении хранения контейнеров реагентов | ДАХ-М | 3250 | 0...25 мг/м3 |  | 1 год | 2019
71 | 13QCP00CQ001P_2 | Концентрация аммиака в помещении хранения контейнеров реагентов | ДАХ-М | 1856 | 0...600 мг/м3 |  | 1 год | 2019
72 | 13QCP00CQ001P_3 | Концентрация аммиака в складе амиака | ДАХ-М | 1866 | 0...600 мг/м3 |  | 1 год | 2019
73 | 13QCP00CQ001P_4 | Концентрация SO2 в отделении хранения метабисульфита натрия и антискаланта | ДАХ-М | 2042 | 0...20 мг/м3 |  | 1 год | 2019
74 | 13QCP00CQ001P_5 | Концентрация SO2 в помещении хранения контейнеров реагентов | ДАХ-М | 2043 | 0...20 мг/м3 |  | 1 год | 2019
Коммерческий учет газа
75 |  | Преобразователь давления (перепад) | ДСП-80В | 52252 | 0…16,0 кПа | ± 1,5 | 1 год | 2019
76 |  | Преобразователь давления (контрольный) | МП3-Ум | б/н | 0…1,6 Мпа | ± 1,5 | 1 год | 2019
77 |  | Преобразователь давления (перепад) | ДСП-80В | 52264 | 0…16,0 кПа | ± 1,5 | 1 год | 2019
78 |  | Преобразователь давления (контрольный) | МП3-Ум | б/н | 0…1,6 Мпа | ± 1,5 | 1 год | 2019
Манометры
79 | 10LBA30CP501 | Давление пара перед ГПЗ | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…16 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
80 | 10LBA40CP501 | Давление пара в паропроводе подвода пара перед главной паровой задвижкой 10LBA40AA001 низкого давления | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…2,5 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
81 | 10LBA70CP501 | Давление пара на трубопроводе НД перед расходомером 10LBA70CF001 | РОСМА ТМ5 | б/н | 0…2,5 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
82 | 10LBG10CP051 | Давление пара к эжекторам от деаэратора | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
83 | 10LBG11CP052 | Давление пара перед эжекторами - НД | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1,6 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
84 | 10LBG12CP501 | Давление пара перед эжектором расхолаживания | РОСМА ТМВ6 | б/н | .-0,1…0,15 Мпа | 1 | 1 год | 2019
85 | 10LBG30CP501 | Давление пара к коллектору уплотнений | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…2,5 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
86 | 10LBG40CP051 | Давление пара от деаэратора к эжектору циркуляционной системы | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1,0 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
87 | 10LBG40CP501 | Давление пара в коллекторе уплотнений | РОСМА ТМВ6 | б/н | .-0,1…0,15 Мпа | 1 | 1 год | 2019
88 | 10LBG41CP501 | Давление пара в предпоследней камере переднего уплотнения цилиндра | РОСМА ТМВ6 | б/н | .-0,1…0,15 Мпа | 1 | 1 год | 2019
89 | 10LBG43CP501 | Давление пара в предпоследней камере заднего уплотнения цилиндра | РОСМА ТВ6 | б/н | .-0,1…0 МПа | 1 | 1 год | 2019
90 | 10LBG60CP051 | Давление пара от деаэратора к эжектору циркуляционной системы | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1,0 Мпа | 1.5 | 1 год | 2019
91 | 10LBW10CP501 | Давление на линии острого пара к штокам клапанов | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…16 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
92 | 10LBW20CP501 | Давление пара в деаэратор | РОСМА ТМ6 | б/н | 0….1,0 Мпа | 1.5 | 1 год | 2019
93 | 10LCQ30CP501 | Давление в расширителе непрерывной продувки 10LCQ30BB001 Р 0,85 МПа | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1,6 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
94 | 10MAA01CP501 | Давление пара за РК блока клапанов контура ВД БК1 (левым) | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…10 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
95 | 10MAA01CP502 | Давление пара за РК блока клапанов контура ВД БК1 (правым) | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…10 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
96 | 10MAA10CP501 | Давление пара перед 1 ступенью ПТ | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…10 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
97 | 10MAB01CP501 | Давление пара за РК блока клапанов НД БК2 | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…2,5 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
98 | 10MAG10CP501 | Давление пара в конденсаторе | РОСМА ТВ6 | б/н | .-0,1…0 МПа | 1 | 1 год | 2019
99 | 10MAJ14CP502 | Вакуум на всасе эжектора уплотнений | РОСМА ТВ6 | б/н | .-0,1…0 МПа | 1 | 1 год | 2019
100 | 10MAM10CP501 | Давление пара на входе в сальниковый подогреватель 10LCC10AT001 | РОСМА ТМВ6 | б/н | .-0,1…0,3 Мпа | 1 | 1 год | 2019
101 | 10NDA10CP501 | Давление сетевой воды на выходе из ПСГ №1 | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1,0 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
102 | 10NDA11CP501 | Давление обратной сетевой воды на входе в ПСГ-2 | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1 Мпа | 1.5 | 1 год | 2019
103 | 10NDA12CP501 | Давление сетевой воды на выходе из ПСГ №2 10NDD20AH001 | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1,0 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
104 | 10NDB11CP501 | Давление обратной сетевой воды на входе в ПСГ №1 10NDD10AC001 | РОСМА ТМ6 | б/н | 0…1,0 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
105 | 13QCD10CP502 | Давление едкого натра на всасе насоса подачи13QСD10AP002 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
106 | 13QCD10CP503 | Давление едкого натра на всасе насоса дозатора 13QСD10АP003 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
107 | 13QCD30CP501 | Давление едкого натра на напоре насоса подачи 13QСD30АP001 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
108 | 13QCD30CP502 | Давление едкого натра на напоре насоса подачи 13QСD30АP002 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
109 | 13QCE10CP501 | Давление серной кислоты на всасе насоса подачи 13QСE10АP001 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
110 | 13QCE10CP502 | Давление серной кислоты на всасе насоса подачи 13QСE10АP002 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
111 | 13QCE10CP503 | Давление серной кислоты на всасе насоса дозатора 13QСE10АP003 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
112 | 13QCE10CP504 | Давление серной кислоты на всасе насоса дозатора 13QСE10АP004 | МВП3-УУ2 | б/н | .-100…60 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
113 | 13QCR30CP501 | Давление на напоре дренажного насоса | МП3-УУ2 | б/н | 0…600 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
114 | 14HHG01CP501 | Давление газа перед газовым блоком котла № 1 | РОСМА ТМ5 | б/н | 0…0,1 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
115 | 14HHG01CP502 | Давление газа перед горелкой котла № 1 | РОСМА КМ2 | б/н | 0... 40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
116 | 14LBA50CP501 | Давление перегретого пара от ПК №1 в выходном коллекторе | РОСМА ТМ5 | б/н | 0…2,5 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
117 | 15HHG01CP501 | Давление газа перед газовым блоком котла № 2 | РОСМА ТМ5 | б/н | 0…0,1 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
118 | 15HHG01CP502 | Давление газа перед горелкой котла № 2 | РОСМА КМ2 | б/н | 0... 40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
119 | 21HHG00CP501 | Давление газа на котел | РОСМА ТМ6 | 745 | 0-10 кгс/см2 | 1.5 | 1 год | 2019
120 | 21HHG12CP501 | Давление газа на горение - основной канал БГ, горелка №1 | МП4-УУ2 | 740 | 0…0,06 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
121 | 21HHG14CP501 | Давление газа при опрессовке БГ, горелка №1 | МП4-УУ2 | 763 | 0…0,4 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
122 | 21HHG22CP501 | Давление газа на горение - основной канал БГ, горелка №2 | МП4-УУ2 | 737 | 0…0,06 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
123 | 21HHG23CP501 | Давление газа на горение - растопочный канал БГ, горелка №2 | МП4-УУ2 | 739 | 0…0,06 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
124 | 21HHG24CP501 | Давление газа при опрессовке БГ, горелка №2 | МП4-УУ2 | 762 | 0…0,4 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
125 | 21HHG32CP501 | Давление газа на горение - основной канал БГ, горелка №3 | МП4-УУ2 | 736 | 0…0,06 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
126 | 21HHG33CP501 | Давление газа на горение - растопочный канал БГ, горелка №3 | МП4-УУ2 | 743 | 0…0,06 Мпа | 1.5 | 1 год | 2019
127 | 21HHG34CP501 | Давление газа при опрессовке БГ, горелка №3 | МП4-УУ2 | б/н | 0…0,4 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
128 | 21HHG42CP501 | Давление газа на горение - основной канал БГ, горелка №4 | МП4-УУ2 | 741 | 0…0,06 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
129 | 21HHG43CP501 | Давление газа на горение - растопочный канал БГ, горелка №4 | МП4-УУ2 | 742 | 0…0,06 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
130 | 21HHG44CP501 | Давление газа при опрессовке БГ, горелка №4 | МП4-УУ2 | 764 | 0…0,4 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
131 | 22HHG00CP501 | Давление газа на котел | РОСМА ТМ6 | 111 | 0...0,4 МПа | 1.5 | 1 год | 2019
132 | 22HHG12CP501 | Давление газа перед горелкой № 1 при опрессовке | РОСМА КМ2 | 102 | 0...40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
133 | 22HHG13CP501 | Давление газа перед горелкой № 1 (растопочный газопровод) | РОСМА КМ2 | 105 | 0...40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
134 | 22HHG14CP501 | Давление газа перед горелкой № 1 (основной канал) | РОСМА ТМ5 | 107 | 0...1 кгс/см2 | 1.5 | 1 год | 2019
135 | 22HHG22CP501 | Давление газа перед горелкой № 2 при опрессовке | РОСМА КМ2 | 101 | 0...40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
136 | 22HHG23CP501 | Давление газа перед горелкой № 2 (растопочный газопровод) | РОСМА ТМ5 | 109 | 0...1 кгс/см2 | 1.5 | 1 год | 2019
137 | 22HHG31CP501 | Давление газа перед горелкой № 3 при опрессовке | РОСМА ТМ5 | 110 | 0...1 кгс/см2 | 1.5 | 1 год | 2019
138 | 22HHG33CP501 | Давление газа перед горелкой № 3 (растопочный газопровод) | РОСМА КМ2 | 106 | 0...40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
139 | 22HHG34CP501 | Давление газа перед горелкой № 3 (центральный газопровод) | РОСМА КМ2 | 104 | 0...40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
140 | 22HHG41CP501 | Давление газа перед горелкой № 4 при опрессовке | РОСМА ТМ5 | 108 | 0...1 кгс/см2 | 1.5 | 1 год | 2019
141 | 22HHG43CP501 | Давление газа перед горелкой № 4 (растопочный газопровод) | РОСМА КМ2 | 103 | 0...40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
142 | 22HHG44CP501 | Давление газа перед горелкой № 4 (центральный газопровод) | РОСМА КМ2 | 100 | 0...40 кПа | 1.5 | 1 год | 2019
УКУТ
143 |  | Термопреобразователь сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | 1300525 | 0…1800С |  | 4 года | 2019
|  |  |  | 1300738 |  |  |  | 2019
144 |  | Первичный преобразователь расхода | ВЗЛЕТ | 12349 |  | 2% | 4 года | 2019
145 |  | Расходомер-счетчик ультразвуковой | ВЗЛЕТ МР | 1400681 | 1…300 м3/ч | 2% | 4 года | 2019
146 |  | Преобразователь давления | СДВ-И | 121380 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет
УКУПВ
147 |  | Манометр | РОСМА | б/н | 0…0,6 Мпа | 1 кл.т. | 2 года | 2019
148 |  | Расходомер счетчик электромагнитный | ВЗЛЕТ ЭР | 1406598 | 0…70 м3/ч | 2% | 4 года | 2019
149 |  | Теплосчетчик-регистратор | ВЗЛЕТ ТСР-М | 1400908 |  | 2% | 4 года | 2019
|  | Тепловычеслитель | ВЗЛЕТ ТСРВ
УКУТВ
150 |  | Расходомер счетчик электромагнитный | ВЗЛЕТ ТЭР | 1500759 | 0…1132 м3/ч | 0.35% | 4 года | 2019
151 |  | Расходомер счетчик электромагнитный | ВЗЛЕТ ТЭР | 1500761 | 0…1132 м3/ч | 0.35% | 4 года | 2019
152 |  | Преобразователь расчетно-измерительный | ТЭКОН-19/05М | 4665 |  |  | 4 года | 2019
СИ давления/перепада
153 | 11MBP01CP001 | Давление газа перед отсечным клапаном | Rosemount-2088 |  | 0…40 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
154 | 11MBP03CP002(003) | Перепад на газовых фильтрах | Rosemount-3051 | 9292883 | 0…1,2 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
155 | 11MBP40CP001 | Давление газа за ПЗК | Rosemount-3051 | 9298115 | 0…40 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
156 | 11MBP41CP004 | Перепад давления газа на рег.клапане | Rosemount-3051 | 9300721 | 0…40 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
157 | 11MBP41CP006 | Давление газа за рег.клапаном | Rosemount-3051 | 9298116 | 0…40 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
158 | 11MBP43CP004 | Перепад давления газа на рег.клапане | Rosemount-3051 | 9300722 | 0…40 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
159 | 11MBP43CP006 | Давление газа за рег.клапаном | Rosemount-3051 | 9298117 | 0…40 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
160 | 11MBP43CP011 | Давление газа на запальник | Rosemount-3051 |  | 0…40 Бар | 0.1% | 4 года | 2019
161 | 14HAC50CP001 | Давление питательной воды после экономайзера котла №1 | Метран-75 | 1486993 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
162 | 14HHF01CP001 | Давление мазута перед клапаном отсекателем | Метран-75 | 1487007 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
163 | 14HHF01CP005 | Давление мазута перед РК 15HHF01AA801 парового котла №1 | Метран-75 | 1487016 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
164 | 14HHG01CP001 | Давление газа перед газовым блоком котла | Метран-75 | 1487045 | 0…100 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
165 | 14HHG01CP004 | Давление газа на подводе к котлу | Метран-75 | 1487042 | 0…0,25 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
166 | 14HHG02CP001 | Давление газа на горелку между клапанами газового блока | Метран-75 | 1487050 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
167 | 14HHG02CP002 | Давление газа на горелку между клапанами газового блока | Метран-75 | 1487049 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
168 | 14LAB05CP001 | Давление питательной воды на котел №1 после ПЭН | Метран-75 | 1486991 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
169 | 14LAY03CP001 | Давление питательной воды перед экономайзером котла №1 | Метран-75 | 1486994 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
170 | 14LBA50CP001 | Давление перегретого пара от ПК №1 в выходном коллекторе | Метран-75 | 1485025 | 0…2,5 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
171 | 14LBG03CP001 | Давление пара на калорифер перед регулятором | Метран-75 | 1486981 | 0…2,5 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
172 | 14HAD50CP001 | Давление пара в барабане котла | Метран-75 | 1487036 | 0…2,5 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
173 | 14HAD50CP002 |  | Метран-75 | 1487035 | 0…2,5 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
174 | 14HAD50CP003 |  | Метран-75 | 1487027 | 0…2,5 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
175 | 14HHG01CP002 | Давление газа перед горелкой | Метран-75 | 1487062 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
176 | 14HHG01CP003 |  | Метран-75 | 1487058 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
177 | 14HHG01CP005 |  | Метран-75 | 1487059 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
178 | 14HHF01CP002 | Давление мазута перед горелкой | Метран-75 | 1487011 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
179 | 14HHF01CP003 |  | Метран-75 | 1487006 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
180 | 14HHF01CP004 |  | Метран-75 | 1487005 | 0…4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
181 | 14LBG04CP001 | Давление пара на распыл мазута к горелке парового котла №1 | Метран-75 | 1487070 | 0…250 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
182 | 15HAC50CP001 | Давление питательной воды после экономайзера котла №2 | Метран-75 | 1487001 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
183 | 15HHF01CP001 | Давление мазута перед клапаном отсекателем | Метран-75 | 1487012 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
184 | 15HHF01CP005 | Давление мазута перед РК 15HHF01AA801 парового котла № 2 | Метран-75 | 1487020 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
185 | 15HHG01CP001 | Давление газа перед газовым блоком котла | Метран-75 | 1487046 | 0…100 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
186 | 15HHG01CP004 | Давление газа на подводе к котлу | Метран-75 | 1487041 | 0…0,25 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
187 | 15HHG02CP001 | Давление газа на горелку между клапанами газового блока | Метран-75 | 1487060 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
188 | 15HHG02CP002 | Давление газа на горелку между клапанами газового блока | Метран-75 | 1487057 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
189 | 15LAB05CP001 | Давление питательной воды на котел №2 после ПЭН | Метран-75 | 1486992 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
190 | 15LAY03CP001 | Давление питательной воды перед экономайзером котла №2 | Метран-75 | 1486989 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
191 | 15LBA50CP001 | Давление перегретого пара от ПК №2 в выходном коллекторе | Метран-75 | 1487026 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
192 | 15LBG03CP001 | Давление пара на калорифер перед регулятором | Метран-75 | 1486982 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
193 | 15HAD50CP001 | Давление пара в барабане котла | Метран-75 | 1487028 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
194 | 15HAD50CP002 |  | Метран-75 | 1487023 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
195 | 15HAD50CP003 |  | Метран-75 | 1487024 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
196 | 15HHG01CP002 | Давление газа перед горелкой | Метран-75 | 1487061 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
197 | 15HHG01CP003 |  | Метран-75 | 1487052 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
198 | 15HHG01CP005 |  | Метран-75 | 1487051 | 0…40 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
199 | 15HHF01CP002 | Давление мазута перед горелкой | Метран-75 | 1487002 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
200 | 15HHF01CP003 |  | Метран-75 | 1486986 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
201 | 15HHF01CP004 |  | Метран-75 | 1487019 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
202 | 15LBG04CP001 | Давление пара на распыл мазута к горелке парового котла № 2 | Метран-75 | 1487069 | 0…250 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
203 | 14LAB01CP001 | Давление пит. воды на напоре ПЭН-1 ПК 14LAC01AP001 | Метран-75 | 1485985 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
204 | 14LAB02CP001 | Давление пит. воды на напоре ПЭН-2 ПК 14LAC02AP001 | Метран-75 | 1487014 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
205 | 14LAB03CP001 | Давление пит. воды на напоре ПЭН-3 ПК 14LAC03AP001 | Метран-75 | 1486990 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
206 | 14LBG20CP001 | P пара перед РУ на основном паропроводе | Элемер-100 | 16010056 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
207 | 14LBG20CP002 | P пара перед РУ на растопочном паро-проводе | Элемер-100 | 16010055 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
208 | 14LBG20CP003 | P пара после РУ на основном паропроводе | Элемер-100 | 16010051 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
209 | 14LBG20CP004 | P пара после РУ на растопочном паро-проводе | Элемер-100 | 16010050 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
210 | 14LBG20CP005 | Р пара на деаэр.14LAA01BB001 и подогр. ХОВ (осн. п/п) | Элемер-100 | 16010053 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
211 | 14LBG20CP006 | Р пара на деаэр.14LAA01BB001 и подогр. ХОВ (раст. п/п) | Элемер-100 | 16010054 | 0…2,5 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
212 | 14LBG22CP001 | Р пара на деаэр. 14LAA01BB001 после РК 14LBG22AA801 | Элемер-100 | 16010047 | 0…40кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
213 | 14HHF02CP001 | Давление мазута до РК на мазутопроводе рециркуляции | Элемер-100 | 15100322 | 0…4 Мпа | 0.5% | 5 лет | 2019
214 | 22HHG00CF001 | F газа перед котлом (dP) | Элемер-100Вн | 15060030 | 0…6,3 кПа | 0.5% | 5 лет | 2019
215 | 22HCG10CP001 | P газа на трубопр. до рег. давл. "после себя" 22HCG10AA851 | Элемер-100-ДИ | 15010003 | 0…2,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
216 | 22HCG10CP002 | P газа на трубопр. после рег. давл. "после себя"22HCG10AA851 | Элемер-100-ДИ | 15010002 | 0…2,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
217 | 22HHF10CP001 | P мазута в напорном тр-де перед котлом | Элемер-100-ДИ | 15010097 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
218 | 22HHF10CP002 | P мазута в напорном тр-де за РК перед котлом | Элемер-100-ДИ | 15010094 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
219 | 22HHF10CP003 | P мазута в напорном тр-де за РК перед котлом | Элемер-100-ДИ | 15010100 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
220 | 22HHF10CP004 | P мазута в напорном тр-де за РК перед котлом | Элемер-100-ДИ | 15010103 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
221 | 22HHF11CP001 | P мазута к гор.№1 после ПЗК | Элемер-100-ДИ | 15010096 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
222 | 22HHF11CP002 | P мазута перед гор.№1 | Элемер-100-ДИ | 15010095 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
223 | 22HHF20CP001 | P мазута в тр-де рецирк. за котлом | Элемер-100-ДИ | 15010102 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
224 | 22HHF21CP001 | P мазута к гор.№2 после ПЗК | Элемер-100-ДИ | 15010098 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
225 | 22HHF21CP002 | P мазута перед гор.№2 | Элемер-100-ДИ | 15010101 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
226 | 22HHF31CP001 | P мазута к гор.№3 после ПЗК | Элемер-100-ДИ | 15010175 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
227 | 22HHF31CP002 | P мазута перед гор.№3 | Элемер-100-ДИ | 15010093 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
228 | 22HHF41CP001 | P мазута к гор.№4 после ПЗК | Элемер-100-ДИ | 15010174 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
229 | 22HHF41CP002 | P мазута перед гор.№4 | Элемер-100-ДИ | 15010092 | 0…25 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
230 | 22HHG00CP001 | P газа перед котлом | Элемер-100Вн | 15010041 | 0…2,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
231 | 22HHG00CP002 | P газа перед котлом до ПЗК | Элемер-100Вн | 15010043 | 0…2,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
232 | 22HHG00CP003 | P газа перед котлом до РК | Элемер-100Вн | 15010042 | 0…2,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
233 | 22HHG00CP004 | P газа перед котлом за РК | Элемер-100Вн | 15010027 | 0…1,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
234 | 22HHG00CP005 | P газа перед котлом за РК | Элемер-100Вн | 15010026 | 0…1,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
235 | 22HHG00CP006 | P газа перед котлом за РК | Элемер-100Вн | 15010028 | 0…1,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
236 | 22HHG11CP001 | P газа перед гор.№1 при опрессовке | Элемер-100Вн | 15010040 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
237 | 22HHG13CP001 | P газа перед гор.№1(раст.канал) | Элемер-100Вн | 15010031 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
238 | 22HHG14CP001 | P газа перед гор.№1(осн.канал) | Элемер-100Вн | 15010032 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
239 | 22HHG21CP001 | P газа перед гор.№2 при опрессовке | Элемер-100Вн | 15010030 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
240 | 22HHG23CP001 | P газа перед гор.№2(раст.канал) | Элемер-100Вн | 15010036 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
241 | 22HHG24CP001 | P газа перед гор.№2(осн.канал) | Элемер-100Вн | 15010034 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
242 | 22HHG31CP001 | P газа перед гор.№3 при опрессовке | Элемер-100Вн | 15010039 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
243 | 22HHG33CP001 | P газа перед гор.№3(раст.канал) | Элемер-100Вн | 15010038 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
244 | 22HHG34CP001 | P газа перед гор.№3(осн.канал) | Элемер-100Вн | 15010037 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
245 | 22HHG41CP001 | P газа перед гор.№4 при опрессовке | Элемер-100Вн | 15010035 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
246 | 22HHG43CP001 | P газа перед гор.№4(раст.канал) | Элемер-100Вн | 15010033 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
247 | 22HHG44CP001 | P газа перед горелкой №4(осн.канал) | Элемер-100Вн | 15010029 | 0…1 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
248 | 22HJG10CP001 | P газа к запальнику | Элемер-100Вн | 15010044 | 0…2,5 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
249 | 22LBG10CP001 | P пара в напорном трубопроводе перед котлом | Элемер-100Вн | 15010176 | 0…0,4 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
250 | 22LBG11CP001 | P пара в трубопроводе перед горелкой 1 | Элемер-100Вн | 15010073 | 0…0,6 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
251 | 22LBG21CP001 | P пара в трубопроводе перед горелкой 2 | Элемер-100Вн | 15010096 | 0…2,5 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
252 | 22LBG31CP001 | P пара в трубопроводе перед горелкой 3 | Элемер-100Вн | 15010076 | 0…0,6 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
253 | 22LBG41CP001 | P пара в трубопроводе перед горелкой 4 | Элемер-100Вн | 15010075 | 0…0,6 МПа | 0.5% | 5 лет | 2019
254 | 22NDA11CP001 | P прямой сетевой воды на выходе из котла, нитка 1 | Элемер-100-ДИ | 15010127 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
255 | 22NDA11CP002 | P прямой сетевой воды на выходе из котла, нитка 1 | Элемер-100-ДИ | 15010130 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
256 | 22NDA12CP001 | P прямой сетевой воды на выходе из котла, нитка 2 | Элемер-100-ДИ | 15010131 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
257 | 22NDA12CP002 | P прямой сетевой воды на выходе из котла, нитка 2 | Элемер-100-ДИ | 15010134 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
258 | 22NDA20CP001 | P прямой сетевой воды на выходе из котла в общем коллекторе | Элемер-100-ДИ | 15010137 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
259 | 22NDA20CP002 | P прямой сетевой воды к общему коллектору котельной | Элемер-100-ДИ | 15010178 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
260 | 22NDB41CP001 | P обратной сетевой воды на входе в котел, нитка 1 | Элемер-100-ДИ | 15010136 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
261 | 22NDB42CP001 | P обратной сетевой воды на входе в котел, нитка 2 | Элемер-100-ДИ | 15010138 | 0...16 кгс/см2 | 0.5% | 5 лет | 2019
Начальник ЦТАИ А.Ю. Кисельников